附件3

防雷工程技术资格认定考试范围

- 防雷工程技术施工资格考试范围

- 雷电基本知识及相关法律法规、规章

- 雷电基本知识

- 《中华人民共和国气象法》

- 《气象灾害防御条例》

- 《防雷减灾管理办法(修订)》（中国气象局令第24号）

- 《防雷装置设计审核和竣工验收规定》（中国气象局令第21号）

- 《防雷工程专业资质管理办法（修订）》（中国气象局令第25号）

- 雷电灾害防御知识

内容包括：雷电的破坏作用和避雷原理、高电压引入与避雷器、接地装置、建筑物防雷、通信系统的防雷技术。

- 相关技术规范

1）《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）

2）《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》（GB50601-2010）

3）《建筑物电子信息系统防雷设计规范》（GB50343-2012）

4）《雷电防护 第1部分：总则》（GB21714.1-2008）

5）《雷电防护 第2部分：风险管理》（GB21714.2-2008）

6）《雷电防护 第3部分：建筑物的物理损坏和生命危险》 （GBT21714.3-2008）

7）《雷电防护 第4部分：建筑物内电气和电子系统》（GBT21714.4-2008）

8）《农村民居雷电防护工程技术规范》（GB50952-2013）

9）《石油化工装置防雷设计规范》（GB50650-2011）

10）《石油化工仪表系统防雷工程设计规范》（SH/T3164-2012）

- 防雷工程技术设计资格考试增加范围

1、汽车加油加气站设计与施工规范（GB50156-2012）

2、低压电涌保护器（SPD）第1部分：低压配电系统的电涌保护器性能要求和试验方法（GB18802.1-2011）