江门市一星级绿色建筑评价标识申报指南

一、申报主体

绿色建筑评价标识的申请由建设单位（或者业主单位）提出，鼓励设计单位、施工单位和物业管理单位等相关单位共同参与申请。

二、申报条件

（一）申请绿色建筑设计评价标识的项目应当完成施工图设计并取得施工许可证。

（二）申请绿色建筑运行评价标识的项目应当通过工程竣工验收并投入使用一年以上，符合国家相关政策，未发生重大质量安全事故，无拖欠工资和工程款。

（三）申请标识的建筑，在规划设计、建筑设计、环境设计和施工等方面体现绿色建筑特色，采用适合于绿色建筑的技术、工艺与产品，施工质量、运营管理等具有较高的水平。在保护自然资源和生态环境、节能、节材、节水、节地、减少环境污染、提高室内空气质量与智能化系统建设等方面效果显著。

三、申报方式

申报采用网上申报，申报单位可通过 “广东建设信息网”（网址：http://www.gdcic.net/）首页进入，也可直接从网址http://59.41.62.130:21019/进入。

四、申报材料

（一）申报资料应真实、完整。所有图纸文件都必须提交通过施工图审查的版本，相关证明文件须加盖单位公章。

（二）绿色建筑评价标识申报资料清单

| 序号 | 资料名称 | 数量 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 申报绿色建筑评价标识承诺书 | 1 | 项目名称、申报单位名称需与注册信息一致，申报单位盖章后上传扫描件。详见附录1 |
| 2 | 绿色建筑评价标识申报书 | 1 | 由系统自动生成。评审通过后，申报单位需从系统中导出申报书，打印盖章后邮寄至评价机构归档。 |
| 3 | 申报人员身份证明 | 1 | 申报人员同时应为本项目系统管理员，申报人员身份证明由所在单位盖章后上传扫描件。详见附录2 |
| 4 | 施工许可证 | 1 | 申报面积应不大于施工许可证面积。 |
| 5 | 更名证明文件 | 1 | 申报项目名称与施工许可证名称不一致时须提供，上传扫描件。 |
| 6 | 工程规划许可证 | 1 | 当申报面积与施工许可证面积不一致时需提供。 |
| 7 | 竣工验收合格证明文件 | 1 | 申报运行标识须提供，设计标识不用提供。 |
| 8 | 建设、设计、咨询、施工、监理、物业单位证明文件 | 各1 | 提供单位简介及营业执照或组织机构代码证。 其中，申请设计标识的提供建设、设计单位证明文件，申请运行标识的提供建设、设计、施工、监理、物业单位证明文件，如有咨询单位参与的，还须提供咨询单位证明文件。 |
| 9 | 建筑、暖通、给排水、电气、结构、景观专业图纸 | 各1 | 1、图纸文件需为带图框信息的PDF文件，且每张图纸应为单独PDF文件，文件名称应为图名，方便查找。 2、上传单个文件大小不能超过200M，图纸较多的项目可上传多个压缩包，每个压缩包均应含图纸目录。 3、每个专业按上传界面要求分开上传。 |
| 10 | 其他证明材料 | 申报单位按照申报类别分别提供，详见附录3~6，根据系统填报页面下方的“证明材料”要求上传。申报单位可根据项目得分情况提前准备。 |  |

五、申报流程

网络评审分为项目注册、形式审查、专业评审和公示公告共四个阶段，每个阶段均有时限要求，各单位务须按时完成，具体如下：

1、申报单位在系统注册系统账号，填写项目基本信息，成为项目管理员。

2、申报单位上传《申报绿色建筑评价标识承诺书》、《申报人员身份证明》、《施工许可证》、《竣工验收合格证明文件》扫描件，完成项目注册。

3、评价机构对项目进行审核、确认。评价机构在2日内完成项目确认，资料不符合要求的，退回申报单位，申报单位按要求重新提交资料至项目注册完成。

4、项目注册完成后，申报单位在系统上填写项目申报信息，并上传相应的证明材料，填写完成后提交项目形式审查。

5、评价机构收到申报材料后应于7日内对项目进行形式审查，资料不符合要求的，一次性告知申报单位；申报单位应在10日内补正资料（超期将视为形审不通过），再次提交形式审查。资料仍不符合要求的，评价机构终止项目评审。资料符合要求的，通过形式审查。

6、形式审查通过后，评价机构应组织专家组进行专业评审。对专家组评审不通过的条文，申报单位应在10日内按专家意见完成修改回复并提交二审，至所有条文通过专家评审（原则上专家审查最多二审）。二审未通过专家评审的项目，评价机构将终止项目评审。专业评审应该30日内完成，申报单位补资料、专家现场查看时间除外。

7、评审通过的项目，评价机构在5日内进行网上公示，公示期10天。

8、公示无异议后，评价机构出具《广东省绿色建筑评价标识技术评价报告》（系统生成）。

9、评价机构或主管部门对项目进行公告。

10、系统生成证书编号，评价机构制作并颁发相应等级的绿色建筑标识证书。

六、评审项目状态

| 触发条件 | 状态名称 | 下一步需操作 |
| --- | --- | --- |
| 注册阶段 |  |  |
| 申报单位在评审系统新建项目后 | 新项目（等待注册） | 申报单位完善资料提交审核 |
| 申报单位提交评价机构审核后 | 注册中（等待审核） | 评价机构审核 |
| 评价机构审核未通过退回后 | 注册中（退回修改） | 申报单位修改完善资料 |
| 评价机构审核通过后 | 注册通过 | 申报单位填写自评估内容 |
| 形审阶段 |  |  |
| 申报单位提交评价机构后 | 形审中（等待分配） | 评价机构分配形审人员 |
| 评价机构分配形审人员后 | 形审中（等待形审） | 形审人员形审 |
| 形审人员提交形审结果后 | 已形审（等待确认） | 评价机构检查确认 |
| 形审有意见，评价机构退回修改后 | 已形审（退回修改） | 申报单位按要求补充资料 |
| 评价机构确认形审通过后 | 形审通过 | 评价机构组织专审 |
| 专审阶段 |  |  |
| 评价机构分配专家后 | 专审中（等待专审） | 专业评审 |
| 所有专业评审（一审）完毕后 | 已专审（退回修改） | 申报单位按意见修改完善 |
| 申报单位再次提交后 | 专审中（等待分配） | 评价机构查看确认再次分配 |
| 所有专业评审（二审）完毕后 | 已专审（组长审核） | 专家组长确认 |
| 专家组长确认通过后 | 通过评审 | 申报单位打印申报书盖章 |
| 公示公告阶段 |  |  |
| 评价机构确认，点击公示后 | 公示中 | 公示期满后公告 |
| 主管部门确认，点击公告后 | 已公告 | 评价机构打印证书和评价报告 |
| 形审或专审不通过时 | 未通过评审 | 不可操作 |

七、各阶段时限要求

| 阶段 | 事项 |
| --- | --- |
| 注册阶段 | 评价机构2日内完成项目的审核、确认 |
| 形审阶段 | 评价机构收到申报材料后在7日内对项目进行形式审查，出具意见 |
| 专审阶段 | 专业评审应在30日内完成，申报单位补资料、专家现场查看时间除外。 |
| 公示阶段 | 评价机构在5日内进行网上公示 |

八、申报联系方式

江门市勘察设计协会

地址：江门市蓬江区农林西路59号首层

邮编：529000

电子邮箱：jmkcsjxh@126.com

联系人：张玫

联系电话：0750-3566823、0750-3566863

附件1   申报一星级绿色建筑评价标识承诺书

附件2   申报人员身份证明

附件3  【省标设计】广东省绿色建筑设计评价标识证明材料清单（DBJT 15-83-2017）

附件4  【国标设计】绿色建筑设计评价标识证明材料清单（GB T50378-2014）

附件5  【省标运行】广东省绿色建筑运行评价标识证明材料清单（DBJT 15-83-2017）

附件6  【国标运行】绿色建筑运行评价标识证明材料清单（GB T50378-2014）

附件1

申报一星级绿色建筑评价标识承诺书

：

根据《广东省住房和城乡建设厅转发住房城乡建设部关于进一步规范绿色建筑评价管理工作的通知》（粤建节〔2018〕30号）的规定，在充分了解绿色建筑评价标识规定和申报程序的基础上，我单位    项目决定申请绿色建筑评价标识。我单位承诺履行如下事项：

1. 提交的申报资料满足绿色建筑评价标识申报材料的相关要求，并保证资料的准确性和真实性，如有虚假，我单位自动取消参评资格，并承担相应的责任。

（1）我单位承诺提交的图纸为真实、有效的施工图设计文件，且已通过施工图审查，评审过程中按照专家意见修改的图纸也将及时送审□。（2）我单位承诺提交的图纸为真实、有效的竣工图文件□。（请二选一）

2. 申报材料提交后，未经你单位同意，我单位不会提出退出此次评价活动。如退出，可视为我单位自愿放弃参评资格。

3. 申报材料需要补充时，我单位如果无法按你单位规定提交申报资料，我单位同意终止参加此次评价活动。

4. 如申报成功获得标识，严格按规定使用标识，并接受你单位监督。

5.（1）我单位未曾就本项目向其他评审机构申报过绿色建筑标识□；（2）我单位已就本项目向其他评审机构申报过绿色建筑标识，相关信息和评审意见见附件□。（请二选一）

6. 如未按本承诺书履行义务，后果自负。

申报单位（盖章）

二〇一   年   月   日

附件2

申报人员身份证明

XX评价机构：

兹有我单位职工XXX（注册账号      ） 作为XXX项目申报人，在广东省绿色建筑评价标识申报评审系统中开展绿色建筑标识申报工作。

特此证明。

证明单位：XX公司

年   月   日

附件3

申报绿色建筑设计评价标识证明材料清单

《广东省绿色建筑评价标准》（DBJ/T 15-83-2017）

| 材料分类 | 材料名称 | 要求说明 |
| --- | --- | --- |
| 1基本材料 | 1.1建设单位文件 | .建设单位营业执照 |
|  | 1.2设计单位文件 | 设计单位营业执照 |
|  | 1.3咨询单位文件 | 咨询单位营业执照 |
| 2 规划专业 | 2.1 规划图纸 | 1.须标有清晰的红线、绿线，以及提供能反映本地块与周边居住类地块的空间相邻关系的数据（距离、高度等）。 |
|  |  | 2.住区公共服务设施配套说明。 |
|  | 2.2 环评报告书（表）及批复 | 1.场地建设不破坏当地文物、自然水系、湿地、基本农田、森林和其他保护区； |
|  |  | 2.建筑场地选址无洪灾、泥石流的威胁，建筑场地安全范围内无电磁辐射危害和火、爆、有毒物质等危险源； |
|  |  | 3.场地内无排放超标的污染源； |
|  |  | 4.场地环境噪声。 |
|  |  | 5.包括对场地选址以及场地内和周边是否有保护区、文物古迹保护的说明。 |
|  |  | 6.当地规划主管部门出具的规划批复（通过规划审查）。 |
|  |  | 7.应介绍现场地开发前的原有地形地貌及场地开发对其影响和采取生态补偿措施介绍。 |
|  | 2.3 场址检测报告 | 需要提交有毒有害物质专项检测报告，如土壤氡浓度检测报告 |
|  | 2.4 地勘报告 |  |
|  | 2.5 废弃场地利用资料 | 场地地形图、相应的环评报告书（表）、检测评估报告、处理方案等。 |
|  | 2.6 旧建筑评价分析资料 | 场地地形图、旧建筑相关图纸或照片、旧建筑改造方案及施工资料（图纸和说明）、旧建筑结构检测报告等。 |
|  | 2.7 BIM技术应用报告 | 应包括不同阶段不同专业的的协同工作内容、软件使用、模型的建立情况及截图、应用范围、效果（效率和效益）提升等。 |
|  | 2.8 创新技术分析论证报告及相关证明 | 应包括创新内容及创新程度，应用规模、难易复杂程度及技术先进性，经济、社会、环境效益； |
|  | 2.9 表层土利用方案 | 应体现表层土的保护及利用措施 |
|  | 2.10 植被及水面保护方案 | 应体保留场地内全部原有中龄期以上的乔木（允许移植）和水面 |
|  | 2.11 生态保护和补偿方案 | 应说明采用生态补偿的具体措施及效果 |
|  | 2.12其他申报需要资料 | 1.场地内设置景观水体与自然水体的面积占规划用地面积的比例计算书。 |
| 3 建筑专业 | 3.1 场地地形图 | 应包括红线范围、竖向标高、原有地物等。 |
|  | 3.2建筑专业施工图纸、设计说明 | 1.建筑总平面图； |
|  |  | 2.包含公共绿地面积的绿化平面图； |
|  |  | 3.平面、立面、剖面图； |
|  |  | 4. 门窗表； |
|  |  | 5. 围护结构做法详图； |
|  |  | 6.人均居住用地指标计算过程。（居住建筑提供） |
|  |  | 7. 人均体育设施室外用地面积指标计算过程。（居住建筑提供） |
|  |  | 8.幕墙图纸 |
|  | 3.3节能计算资料 |  |
|  | 3.4 面积比例计算书 | 1.外窗可开启面积比例计算书； |
|  |  | 2.房间窗地面积比例计算书； |
|  |  | 3.房间通风可开口面积与地板面积比计算书。 |
|  |  | 4.外墙表面建材的太阳辐射吸收系数统计表 |
|  |  | 5.采用有效外遮阳措施窗户面积比例计算书 |
|  |  | 6.非空调公共空间占公共空间面积比例计算书 |
|  |  | 7.玻璃幕墙/采光顶遮阳措施覆盖率计算参数表 |
|  | 3.5建筑效果图 | 图片像素不小于300dpi。 |
|  | 3.6日照模拟分析报告 |  |
|  | 3.7项目所在地交通地图 | 标出项目所在地，项目主要出入口与公共交通线路站点的距离，并明确有公交线路数目。 |
|  | 3.8停车场平面图 | 应体现停车场的位置、停车位大小及停车数量等。 |
|  | 3.9自行车遮阳防雨设施详图 | 应体现遮阳防雨设施的构造、尺寸、形式及材质，自行车停放数量。 |
|  | 3.10公共空间、配套设施开放实施方案 | 应包括开放空间的类型、位置、作用、开放时间及对象，具体管理办法。 |
|  | 3.11建筑设计优化方案 | 应包括项目所在地的气候、环境、资源，结合场地特征和建筑功能，并与相关图纸一致； |
|  | 3.12场地避雨防晒 | 避雨防晒走廊、雨棚设计详图、大样图。 |
|  | 3.13其他申报需要资料 | 1.太阳辐射反射系数不低于0.4的建筑屋面面积占建筑屋面总面积的比例计算书。 |
| 4 景观专业 | 4.1 景观施工图纸和说明 |  |
|  | 4.2 种植施工图 | 应标明具体的植物名称及数量；每100㎡绿地上的乔木数量计算文件（居住建筑提供）。 |
|  | 4.3立体绿化施工图 | 应体现绿地位置、面积。 |
|  | 4.4 苗木表 | 应与种植图对应，并统计各种植物的数量。 |
|  | 4.5 场地铺装图 | 应包含透水地面位置、面积、铺装材料。 |
|  | 4.6 屋顶铺装平面图 | 应体现各类铺装的类型、位置、太阳辐射反射系数及面积； |
|  | 4.7 遮荫面积比例计算书 | 应包括乔木以及构筑物遮荫面积的详细计算。 |
|  | 4.8其他申报需要资料 | 建筑屋面采用屋顶绿化占建筑屋面总面积的比例计算书。 |
| 5 暖通专业 | 5.1 暖通施工图纸、设计说明 | 1.暖通设计说明； |
|  |  | 2.设备列表及性能参数计算说明书； |
|  |  | 3.机房图纸； |
|  |  | 4.暖通平面图纸； |
|  | 5.2专项计算书 | 风机的单位风量耗功率和空调冷热水系统的耗电输冷（热）比的计算书，应有详细的计算过程。 |
|  | 5.3 供暖空调全年计算负荷报告 | 应体现软件名称、版本、计算工况、参数设置、计算结果与分析等内容。 |
|  | 5.4 暖通负荷计算书及水力平衡计算书 | 应包括详细计算过程。 |
|  | 5.5 排风能量回收系统经济效益分析报告 | 应包括设计方案、经济效益及回收期。 |
|  | 5.6 蓄冷蓄热系统专项报告 | 应包括设计日的空调逐时冷负荷计算，冷负荷分布图，蓄冷介质和蓄冷方式，冷系统的运行控制策略，冷水机组和蓄冷设备的容量，系统技术经济分析。 |
|  | 5.7余热废热利用可行性论证报告 | 包括设计日的蒸汽负荷、供暖负荷或生活热水负荷计算，可资利用的余热或废热的资源量及品质，系统的形式及设备容量和运行控制策略，系统进行技术经济分析； |
|  | 5.8高大空间重要功能区域气流组织模拟报告 | 应包括模拟的工况、边界参数设置、模拟结果等。 |
|  | 5.9其他申报需要资料 | 1.如可再生能源提供空调供冷供热等。 2.区域集中供冷或供暖系统分项计量系统施工图及设计说明。 3.户内新风系统的产品说明书。 |
| 6 给排水专业 | 6.1水资源利用方案 | 1、包含当地节水要求、水资源状况、气象资料及地质条件、市政设施情况、项目概况、用水定额的确定、用水量估算及水量平衡、给排水系统设计方案、节水器具与设备、非传统水源利用等； |
|  |  | 2、大于10hm2的场地，根据得分提供雨水专项规划设计方案，应介绍规划依据、设计参数、雨水控制与利用方案、设施规模和布局、地面高程控制、外排雨水总量测算、年径流总量控制率、投资估算。 |
|  | 6.2 给排水专业施工图 | 1、给排水施工图； |
|  |  | 2、非传统水源利用施工图。 |
|  | 6.3节水器具产品说明书、检测报告或承诺书 | 应体现流量和用水量参数，并与设计说明一致。 |
|  | 6.4 景观用水设计说明 | 应有对当地水资源状况、地形地貌、气候特点的分析。 |
|  | 6.5绿化灌溉施工图、设计说明 | 设计说明中应明确绿化灌溉方式、灌溉设施等。 |
|  | 6.6 非传统水源利用率计算书 | 应包括水量平衡分析、非传统水源利用系统设备及构筑物参数的计算确定、各项用水的详细计算过程、技术经济分析等。 |
|  | 6.7 设计控制雨量计算书 | 应包括当地降雨统计数据，年径流总量控制率详细计算过程。 |
|  | 6.8公共浴室节水产品说明书或检测报告 | 应体现恒温控制和温度显示功能。 |
|  | 6.9 可再生能源设计文件 | 可再生能用利用专项分析报告，应体包括系统规模、利用方案、投资、经济效益及回收期。 |
|  | 6.10 其他申报需要资料 |  |
| 7 电气专业 | 7.1 电气施工图纸及设计说明 | 应说明用电分项计量、变压器选型设计的设计情况等。 |
|  | 7.2 照明施工图纸及设计说明 | 应体现各房间照明系统布置。 |
|  | 7.3 室内空气质量监控系统设计文件 | 包括二氧化碳、一氧化碳及其他污染物的监控和通风系统的联动。 |
|  | 7.4 照明计算文件 | 应对不同区域的照明灯具的数量、功率进行统计，并计算照明功率密度和照度。 |
|  | 7.5 电梯及自动扶梯设施图纸、产品说明书 | 应包括电梯和自动扶梯的选型参数表，系统图及控制系统图应体现群控和启停控制等节能控制措施。 |
|  | 7.6分布式热电冷联供系统图纸、设计说明及计算报告 | 应包括系统形式、设备选型、及系统能力等；应包括负荷预测、系统配置、运行模式、经济和环保效益、系统全年能源综合利用率计算等。 |
|  | 7.7 变压器负荷计算书 | 应包括详细的计算过程。 |
|  | 7.8 幕墙及夜景照明设计图纸 | 1、应包含玻璃幕墙或镜面式铝合金装饰外墙的光污染分析说明； |
|  |  | 2、应包含夜景照明中避免光污染的相关设计情况。 |
|  | 7.9其他申报需要资料 | 如太阳能光伏发电等。 |
| 8 结构及建材专业 | 8.1 建筑材料表 | 应体现墙体材料、保温材料、门窗和幕墙材料、防水材料等建筑材料做法； |
|  | 8.2 结构施工图、设计资料 | 1.结构设计总说明、各层结构平面图。 |
|  |  | 2.高性能混凝土、高性能钢使用说明文件及比例计算书，关于所采用的混凝土、钢材合理性论证材料； |
|  |  | 3.建筑结构体系（包括各水平、竖向分体系，基坑支护方案）优化论证资料。 |
|  |  | 4.风荷载分析报告：根据规范要求进行结构风荷载分析，并形成结论。 |
|  |  | 5.风洞实验风荷载分析优化报告：通过进行风洞试验，对风荷载进行分析，并且对结构设计进行优化调整，并形成优化前后的结果对比。 |
|  | 8.3装饰性构件造价比例计算书 | 如无装饰性构件可不必提供。 |
|  | 8.4 建筑形体规则性判定报告 | 根据《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010第3.4.3条进行形体规则判断，并形成结论。 |
|  | 8.5土建和装修设计施工图纸 | 明确建筑装饰、装修涉及的各类材料的种类、用途、位置 |
|  | 8.6可重复使用隔断（墙）节点图及比例计算书 | 应详细标明可拆卸节点；明确各层的可变换功能空间及面积、可重复使用隔断（墙）围和的建筑面积，并在各层平面图中进行标注，汇总计算项目总的可重复使用隔断（墙）比例。 |
|  | 8.7 节材优化论证报告 | 对项目可选用的地基基础、结构体系、结构构件进行优化和比选论证，并给出结论。 |
|  | 8.8预制构件用量比例计算书 | 应体现预制构件的应用位置、应用的量。 |
|  | 8.9整体化厨房和卫浴间设计图纸 | 应体现选用的整体化定型设计的厨房和卫浴间。 |
|  | 8.10预拌混凝土、砂浆证明文件 |  |
|  | 8.11高强度材料用量比例计算书 | 混凝土结构、钢结构、混合结构应提供相应高强度材料的用量比例计算书。 |
|  | 8.12高耐久性混凝土材料用量比例计算书 | 应说明高耐久性的高性能混凝土的使用比例。 |
|  | 8.13 可再利用材料和可再循环材料利用比例计算书 | 内容应与图纸及工程概预算材料清单一致。 |
|  | 8.14其他申报需要资料 |  |
| 9 建筑物理 | 9.1 场地环境噪声分析计算报告 |  |
|  | 9.2 室内背景噪声分析计算文件 |  |
|  | 9.3 建筑构件隔声性能分析计算文件 |  |
|  | 9.4建筑声学专项报告与扩声系统图纸 | 应包括有声学要求房间的建筑声学专项设计措施，及扩声系统设计（如设有扩声系统）的相关图纸说明。 |
|  | 9.5 减少噪声干扰措施设计文件 | 如减噪型材、降低排水噪声等措施的相关设计文件 |
|  | 9.6 室内采光分析计算文件 | 对不同朝向、不同楼层的典型户型室内自然采光效果进行模拟计算，提供照度、采光系数的计算说明文档。 |
|  | 9.7 围护结构内表面温度计算文件 | 包含自然通风条件下的房间的屋顶和东、西外墙内表面的最高温度的计算结果。 |
|  | 9.8 结露验算计算文件 | 应详细计算围护结构各构件的内表面温度及露点温度，并给出是否结露的结论。 |
|  | 9.9 自然通风模拟分析文件 | 对于利用风压、热压进行自然通风的建筑，需要对其自然通风效果进行模拟计算，提供自然通风换气次数计算说明文档。 |
|  | 9.10室外风环境模拟分析文件 | 应包括冬季典型风速和风向条件下建筑物周围人行区距地1.5m高处的风速和风速放大系数，以及夏季、过渡季典型风速和风向条件下的风环境的分析。 |
|  | 9.11建筑室外热岛分析文件 | 遮荫面积比例计算书 |
|  |  | 道路屋面太阳辐射反射系数计算文件 |
|  | 9.12 建筑声学专项报告与扩声系统图纸 | 应包括有声学要求房间的建筑声学专项设计措施，及扩声系统设计（如设有扩声系统）的相关图纸说明。 |
|  | 9.13可调节遮阳设计文件 |  |
|  | 9.14视野分析报告 | 结合规划和总平面图，以及建筑功能空间布局，分析主要功能空间的中心点1.5m高位置的视野情况。 |
|  | 9.15 碳排放计算分析报告 | 应说明采用的标准、计算方法和依据、采取的具体减排措施。 |
|  | 9.16 其他申报需要资料 | 如窗户的眩光分析报告、地下室自然采光分析报告等。 |

注意事项

- 1、提交的证明材料应按以下要求编辑：

（1）图纸应编辑为带图框信息的PDF文件，并注意确保PDF文件清晰可辨；

- （2）图片文件应按文件名或主题编辑为分册的方便阅读的PDF文件；

（3）Office文件应编辑为PDF文件；

（4）各文件必须包含完整的项目名称、完成单位、完成人等基本信息；

2、清单中涉及的检测报告、检验报告、评价报告指通过国家计量认证（CMA）及国家实验室认可（CNAS）的第三方检测机构提供的正式报告；

3、提交的图纸电子文件应是通过审查的最后版本的施工图。

4、清单中涉及的分析、计算、模拟报告均指根据项目实际条件进行的分析计算模拟报告，需提供相应的图纸等支持文件，并加盖完成单位公章；对于模拟报告，其中应有对所使用软件类型、版本的简要说明，以及对模型简化方法、主要参数设置的介绍。

附件4

申报绿色建筑设计评价标识证明材料清单

《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2014）

| 材料分类 | 材料名称 | 要求说明 |
| --- | --- | --- |
| 1基本材料 | 1.1建设单位文件 | 建设单位营业执照 |
|  | 1.2设计单位文件 | 设计单位营业执照 |
|  | 1.3咨询单位文件 | 咨询单位营业执照 |
| 2 规划专业 | 2.1 规划图纸 | 1.须标有清晰的红线、绿线，以及提供能反映本地块与周边居住类地块的空间相邻关系的数据（距离、高度等）。 |
|  |  | 2.住区公共服务设施配套说明。 |
|  | 2.2 环评报告书（表）及批复 | 1.场地建设不破坏当地文物、自然水系、湿地、基本农田、森林和其他保护区； |
|  |  | 2.建筑场地选址无洪灾、泥石流的威胁，建筑场地安全范围内无电磁辐射危害和火、爆、有毒物质等危险源； |
|  |  | 3.场地内无排放超标的污染源； |
|  |  | 4.场地环境噪声。 |
|  |  | 5.包括对场地选址以及场地内和周边是否有保护区、文物古迹保护的说明。 |
|  |  | 6.当地规划主管部门出具的规划批复（通过规划审查）。 |
|  |  | 7.应介绍现场地开发前的原有地形地貌及场地开发对其影响和采取生态补偿措施介绍。 |
|  | 2.3 场址检测报告 | 需要提交有毒有害物质专项检测报告，如土壤氡浓度检测报告 |
|  | 2.4 地勘报告 |  |
|  | 2.5 废弃场地利用资料 | 场地地形图、相应的环评报告书（表）、检测评估报告、处理方案等。 |
|  | 2.6 旧建筑评价分析资料 | 场地地形图、旧建筑相关图纸或照片、旧建筑改造方案及施工资料（图纸和说明）、旧建筑结构检测报告等。 |
|  | 2.7 BIM技术应用报告 | 应包括不同阶段不同专业的的协同工作内容、软件使用、模型的建立情况及截图、应用范围、效果（效率和效益）提升等。 |
|  | 2.8 创新技术分析论证报告及相关证明 | 应包括创新内容及创新程度，应用规模、难易复杂程度及技术先进性，经济、社会、环境效益； |
|  | 2.9 表层土利用方案 | 应体现表层土的保护及利用措施 |
|  | 2.10 植被及水面保护方案 | 应体保留场地内全部原有中龄期以上的乔木（允许移植）和水面 |
|  | 2.11 生态保护和补偿方案 | 应说明采用生态补偿的具体措施及效果 |
|  | 2.12其他申报需要资料 |  |
| 3 建筑专业 | 3.1 场地地形图 | 应包括红线范围、竖向标高、原有地物等。 |
|  | 3.2建筑专业施工图纸、设计说明 | 1.建筑总平面图； |
|  |  | 2.包含公共绿地面积的绿化平面图； |
|  |  | 3.平面、立面、剖面图； |
|  |  | 4. 门窗表； |
|  |  | 5. 围护结构做法详图； |
|  |  | 6.人均居住用地指标计算过程。（居住建筑提供） |
|  | 3.3节能计算资料 |  |
|  | 3.4 面积比例计算书 | 1.外窗可开启面积比例计算书； |
|  |  | 2.房间窗地面积比例计算书； |
|  |  | 3.房间通风可开口面积与地板面积比计算书。 |
|  | 3.5建筑效果图 | 图片像素不小于300dpi。 |
|  | 3.6日照模拟分析报告 |  |
|  | 3.7项目所在地交通地图 | 标出项目所在地，项目主要出入口与公共交通线路站点的距离，并明确有公交线路数目。 |
|  | 3.8停车场平面图 | 应体现停车场的位置、停车位大小及停车数量等。 |
|  | 3.9自行车遮阳防雨设施详图 | 应体现遮阳防雨设施的构造、尺寸、形式及材质，自行车停放数量。 |
|  | 3.10公共空间、配套设施开放实施方案 | 应包括开放空间的类型、位置、作用、开放时间及对象，具体管理办法。 |
|  | 3.11建筑设计优化方案 | 应包括项目所在地的气候、环境、资源，结合场地特征和建筑功能，并与相关图纸一致； |
|  | 3.12其他申报需要资料 |  |
| 4 景观专业 | 4.1 景观施工图纸和说明 |  |
|  | 4.2 种植施工图 | 应标明具体的植物名称及数量；每100㎡绿地上的乔木数量计算文件（居住建筑提供）。 |
|  | 4.3立体绿化施工图 | 应体现绿地位置、面积。 |
|  | 4.4 苗木表 | 应与种植图对应，并统计各种植物的数量。 |
|  | 4.5 场地铺装图 | 应包含透水地面位置、面积、铺装材料。 |
|  | 4.6 屋顶铺装平面图 | 应体现各类铺装的类型、位置、太阳辐射反射系数及面积； |
|  | 4.7 遮荫面积比例计算书 | 应包括乔木以及构筑物遮荫面积的详细计算。 |
|  | 4.8其他申报需要资料 |  |
| 5 暖通专业 | 5.1 暖通施工图纸、设计说明 | 1.暖通设计说明； |
|  |  | 2.设备列表及性能参数计算说明书； |
|  |  | 3.机房图纸； |
|  |  | 4.暖通平面图纸； |
|  | 5.2专项计算书 | 集中供暖系统热水循环泵的耗电输热比、风机的单位风量耗功率和空调冷热水系统的耗电输冷（热）比的计算书，应有详细的计算过程。 |
|  | 5.3 供暖空调全年计算负荷报告 | 应体现软件名称、版本、计算工况、参数设置、计算结果与分析等内容。 |
|  | 5.4 暖通负荷计算书及水力平衡计算书 | 应包括详细计算过程。 |
|  | 5.5 排风能量回收系统经济效益分析报告 | 应包括设计方案、经济效益及回收期。 |
|  | 5.6 蓄冷蓄热系统专项报告 | 应包括设计日的空调逐时冷负荷计算，冷负荷分布图，蓄冷介质和蓄冷方式，冷系统的运行控制策略，冷水机组和蓄冷设备的容量，系统技术经济分析。 |
|  | 5.7余热废热利用可行性论证报告 | 包括设计日的蒸汽负荷、供暖负荷或生活热水负荷计算，可资利用的余热或废热的资源量及品质，系统的形式及设备容量和运行控制策略，系统进行技术经济分析； |
|  | 5.8高大空间重要功能区域气流组织模拟报告 | 应包括模拟的工况、边界参数设置、模拟结果等。 |
|  | 5.9其他申报需要资料 | 如可再生能源提供空调供冷供热等。 |
| 6 给排水专业 | 6.1 水系统规划方案及说明 | 包含用水定额的确定、逐月水平衡计算、给排水系统设计、节水器具、污水处理等。（大于10hm2的场地根据得分提供雨水专项规划设计方案，应介绍规划依据、原则、范围、标准、目标、雨水系统规划。） |
|  | 6.2 给排水施工图、设计说明 | 1.给排水系统施工图及设计说明； |
|  |  | 2.雨水/中水系统施工图及设计说明。 |
|  | 6.3节水器具产品说明书、检测报告或承诺书 | 应体现流量和用水量参数，并与设计说明一致。 |
|  | 6.4 景观用水设计说明 | 应有对当地水资源状况、地形地貌、气候特点的分析。 |
|  | 6.5绿化灌溉施工图、设计说明 | 设计说明中应明确绿化灌溉方式、灌溉设施等。 |
|  | 6.6 非传统水源利用率计算书 | 应包括水源选择，系统设计容量的分析计算，初期投资、运行成本、回收期分析计算等。 |
|  | 6.7 设计控制雨量计算书 | 应包括当地降雨统计数据，年径流总量控制率详细计算过程。 |
|  | 6.8公共 浴室节水产品说明书或检测报告 | 应体现恒温控制和温度显示功能等。 |
|  | 6.9 可再生能源设计文件 | 可再生能用利用专项分析报告，应体包括系统规模、利用方案、投资、经济效益及回收期。 |
|  | 6.10 其他申报需要资料 |  |
| 7 电气专业 | 7.1 电气施工图纸及设计说明 | 应说明用电分项计量、变压器选型设计的设计情况等。 |
|  | 7.2 照明施工图纸及设计说明 | 应体现各房间照明系统布置。 |
|  | 7.3 室内空气质量监控系统设计文件 | 包括二氧化碳、一氧化碳及其他污染物的监控和通风系统的联动。 |
|  | 7.4 照明计算文件 | 应对不同区域的照明灯具的数量、功率进行统计，并计算照明功率密度和照度。 |
|  | 7.5 电梯及自动扶梯设施图纸、产品说明书 | 应包括电梯和自动扶梯的选型参数表，系统图及控制系统图应体现群控和启停控制等节能控制措施。 |
|  | 7.6分布式热电冷联供系统图纸、设计说明及计算报告 | 应包括系统形式、设备选型、及系统能力等；应包括负荷预测、系统配置、运行模式、经济和环保效益、系统全年能源综合利用率计算等。 |
|  | 7.7 变压器负荷计算书 | 应包括详细的计算过程。 |
|  | 7.8 幕墙及夜景照明设计图纸 | 1、应包含玻璃幕墙或镜面式铝合金装饰外墙的光污染分析说明； |
|  |  | 2、应包含夜景照明中避免光污染的相关设计情况。 |
|  | 7.9其他申报需要资料 | 如太阳能光伏发电等。 |
| 8 结构及建材专业 | 8.1 建筑材料表 | 应体现墙体材料、保温材料、门窗和幕墙材料、防水材料等建筑材料做法； |
|  | 8.2 结构施工图、设计资料 | 1.结构设计总说明、各层结构平面图。 |
|  |  | 2.高性能混凝土、高性能钢使用说明文件及比例计算书，关于所采用的混凝土、钢材合理性论证材料； |
|  |  | 3.建筑结构体系（包括各水平、竖向分体系，基坑支护方案）优化论证资料。 |
|  | 8.3装饰性构件造价比例计算书 | 如无装饰性构件可不必提供。 |
|  | 8.4 建筑形体规则性判定报告 | 根据《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010第3.4.3条进行形体规则判断，并形成结论。 |
|  | 8.5土建和装修设计施工图纸 |  |
|  | 8.6可重复使用隔断（墙）节点图及比例计算书 | 应详细标明可拆卸节点；明确各层的可变换功能空间及面积、可重复使用隔断（墙）围和的建筑面积，并在各层平面图中进行标注，汇总计算项目总的可重复使用隔断（墙）比例。 |
|  | 8.7 节材优化论证报告 | 对项目可选用的地基基础、结构体系、结构构件进行优化和比选论证，并给出结论。 |
|  | 8.8预制构件用量比例计算书 | 应体现预制构件的应用位置、应用的量。 |
|  | 8.9整体化厨房和卫浴间设计图纸 | 应体现选用的整体化定型设计的厨房和卫浴间。 |
|  | 8.10预拌混凝土、砂浆证明文件 |  |
|  | 8.11高强度材料用量比例计算书 | 混凝土结构、钢结构、混合结构应提供相应高强度材料的用量比例计算书。 |
|  | 8.12高耐久性混凝土材料用量比例计算书 | 应说明高耐久性的高性能混凝土的使用比例。 |
|  | 8.13 可再利用材料和可再循环材料利用比例计算书 | 内容应与图纸及工程概预算材料清单一致。 |
|  | 8.14其他申报需要资料 |  |
| 9 建筑物理 | 9.1 场地环境噪声分析计算报告 |  |
|  | 9.2 室内背景噪声分析计算文件 |  |
|  | 9.3 建筑构件隔声性能分析计算文件 |  |
|  | 9.4建筑声学专项报告与扩声系统图纸 | 应包括有声学要求房间的建筑声学专项设计措施，及扩声系统设计（如设有扩声系统）的相关图纸说明。 |
|  | 9.5 减少噪声干扰措施设计文件 | 如减噪型材、降低排水噪声等措施的相关设计文件 |
|  | 9.6室内采光分析计算文件 | 对不同朝向、不同楼层的典型户型室内自然采光效果进行模拟计算，提供照度、采光系数的计算说明文档。 |
|  | 9.7 围护结构内表面温度计算文件 | 包含自然通风条件下的房间的屋顶和东、西外墙内表面的最高温度的计算结果。 |
|  | 9.8 结露验算计算文件 | 应详细计算围护结构各构件的内表面温度及露点温度，并给出是否结露的结论。 |
|  | 9.9 自然通风模拟分析文件 | 对于利用风压、热压进行自然通风的建筑，需要对其自然通风效果进行模拟计算，提供自然通风换气次数计算说明文档。 |
|  | 9.10 室外风环境模拟分析文件 | 应包括冬季典型风速和风向条件下建筑物周围人行区距地1.5m高处的风速和风速放大系数，以及夏季、过渡季典型风速和风向条件下的风环境的分析。 |
|  | 9.11建筑室外热岛分析文件 | 遮荫面积比例计算书 |
|  |  | 道路屋面太阳辐射反射系数计算文件 |
|  | 9.12 建筑声学专项报告与扩声系统图纸 | 应包括有声学要求房间的建筑声学专项设计措施，及扩声系统设计（如设有扩声系统）的相关图纸说明。 |
|  | 9.13可调节遮阳设计文件 |  |
|  | 9.14视野分析报告 | 结合规划和总平面图，以及建筑功能空间布局，分析主要功能空间的中心点1.5m高位置的视野情况。 |
|  | 9.15 碳排放计算分析报告 | 应说明采用的标准、计算方法和依据、采取的具体减排措施。 |
|  | 9.16 其他申报需要资料 |  |

注意事项

- 1、提交的证明材料应按以下要求编辑：

（1）图纸应编辑为带图框信息的PDF文件，并注意确保PDF文件清晰可辨；

- （2）图片文件应按文件名或主题编辑为分册的方便阅读的PDF文件；

（3）Office文件应编辑为PDF文件；

（4）各文件必须包含完整的项目名称、完成单位、完成人等基本信息；

2、清单中涉及的检测报告、检验报告、评价报告指通过国家计量认证（CMA）及国家实验室认可（CNAS）的第三方检测机构提供的正式报告；

3、提交的图纸电子文件应是通过审查的最后版本的施工图。

4、清单中涉及的分析、计算、模拟报告均指根据项目实际条件进行的分析计算模拟报告，需提供相应的图纸等支持文件，并加盖完成单位公章；对于模拟报告，其中应有对所使用软件类型、版本的简要说明，以及对模型简化方法、主要参数设置的介绍。

附件5

申报绿色建筑运行评价标识证明材料清单

《广东省绿色建筑评价标准》（DBJ/T 15-83-2017）

| 材料分类 | 材料名称 | 要求说明 |
| --- | --- | --- |
| 1基本材料 | 1.1 建设单位文件 | 建设单位营业执照 |
|  | 1.2 设计单位文件 | 设计单位营业执照 |
|  | 1.3施工单位文件 | 施工单位营业执照 |
|  | 1.4监理单位文件 | 监理单位营业执照 |
|  | 1.5物业单位文件 | 物业单位营业执照 |
|  | 1.6咨询单位文件 | 咨询单位营业执照 |
| 2 规划专业 | 2.1规划图纸 | 1.须标有清晰的红线、绿线，以及提供能反映本地块与周边居住类地块的空间相邻关系的数据（距离、高度等）。 |
|  |  | 2.住区公共服务设施配套说明。 |
|  | 2.2环评报告书（表）及批复 | 1.场地建设不破坏当地文物、自然水系、湿地、基本农田、森林和其他保护区； |
|  |  | 2.建筑场地选址无洪灾、泥石流的威胁，建筑场地安全范围内无电磁辐射危害和火、爆、有毒物质等危险源； |
|  |  | 3.场地内无排放超标的污染源； |
|  |  | 4.场地环境噪声。 |
|  |  | 5.包括对场地选址以及场地内和周边是否有保护区、文物古迹保护的说明。 |
|  |  | 6.当地规划主管部门出具的规划批复（通过规划审查）。 |
|  |  | 7.应介绍现场地开发前的原有地形地貌及场地开发对其影响和采取生态补偿措施介绍。 |
|  | 2.3场址检测报告 | 需要提交有毒有害物质专项检测报告，如土壤氡浓度检测报告 |
|  | 2.4地勘报告 |  |
|  | 2.5废弃场地利用资料 | 场地地形图、相应的环评报告书（表）、检测评估报告、处理方案等。 |
|  | 2.6旧建筑评价分析资料 | 场地地形图、旧建筑相关图纸或照片、旧建筑改造方案及施工资料（图纸和说明）、旧建筑结构检测报告等。 |
|  | 2.7 BIM技术应用报告 | 应包括不同阶段不同专业的的协同工作内容、软件使用、模型的建立情况及截图、应用范围、效果（效率和效益）提升等。 |
|  | 2.8创新技术分析论证报告及相关证明 | 应包括创新内容及创新程度，应用规模、难易复杂程度及技术先进性，经济、社会、环境效益； |
|  | 2.9表层土利用方案 | 应体现表层土的保护及利用措施 |
|  | 2.10植被及水面保护方案 | 应体保留场地内全部原有中龄期以上的乔木（允许移植）和水面 |
|  | 2.11 态保护和补偿方案 | 应说明采用生态补偿的具体措施及效果 |
|  | 2.12其他申报需要资料 | 1.场地内设置景观水体与自然水体的面积占规划用地面积的比例计算书。 |
| 3 建筑专业 | 3.1场地地形图 | 应包括红线范围、竖向标高、原有地物等。 |
|  | 3.2建筑专业施工图纸、设计说明 | 1.建筑总平面图； |
|  |  | 2.包含公共绿地面积的绿化平面图； |
|  |  | 3.平面、立面、剖面图； |
|  |  | 4. 门窗表； |
|  |  | 5. 围护结构做法详图； |
|  |  | 6.人均居住用地指标计算过程。（居住建筑提供） |
|  |  | 7. 人均体育设施室外用地面积指标计算过程。（居住建筑提供） |
|  |  | 8.幕墙图纸 |
|  | 3.3节能计算资料 |  |
|  | 3.4面积比例计算书 | 1.外窗可开启面积比例计算书； |
|  |  | 2.房间窗地面积比例计算书； |
|  |  | 3.房间通风可开口面积与地板面积比计算书。 |
|  |  | 4.外墙表面建材的太阳辐射吸收系数统计表 |
|  |  | 5.采用有效外遮阳措施窗户面积比例计算书 |
|  |  | 6.非空调公共空间占公共空间面积比例计算书 |
|  |  | 7.玻璃幕墙/采光顶遮阳措施覆盖率计算参数表 |
|  | 3.5建筑效果图 | 图片像素不小于300dpi。 |
|  | 3.6日照模拟分析报告 |  |
|  | 3.7项目所在地交通地图 | 标出项目所在地，项目主要出入口与公共交通线路站点的距离，并明确有公交线路数目。 |
|  | 3.8停车场平面图 | 应体现停车场的位置、停车位大小及停车数量等。 |
|  | 3.9自行车遮阳防雨设施详图 | 应体现遮阳防雨设施的构造、尺寸、形式及材质，自行车停放数量。 |
|  | 3.10公共空间、配套设施开放实施方案 | 应包括开放空间的类型、位置、作用、开放时间及对象，具体管理办法。 |
|  | 3.11建筑设计优化方案 | 应包括项目所在地的气候、环境、资源，结合场地特征和建筑功能，并与相关图纸一致； |
|  | 3.12场地避雨防晒 | 避雨防晒走廊、雨棚设计详图、大样图。 |
|  | 3.13其他申报需要资料 | 1.太阳辐射反射系数不低于0.4的建筑屋面面积占建筑屋面总面积的比例计算书。 |
| 4 景观专业 | 4.1景观施工图纸和说明 |  |
|  | 4.2种植施工图 | 应标明具体的植物名称及数量；每100㎡绿地上的乔木数量计算文件（居住建筑提供）。 |
|  | 4.3立体绿化施工图 | 应体现绿地位置、面积。 |
|  | 4.4苗木表 | 应与种植图对应，并统计各种植物的数量。 |
|  | 4.5场地铺装图 | 应包含透水地面位置、面积、铺装材料。 |
|  | 4.6屋顶铺装平面图 | 应体现各类铺装的类型、位置、太阳辐射反射系数及面积； |
|  | 4.7遮荫面积比例计算书 | 应包括乔木以及构筑物遮荫面积的详细计算。 |
|  | 4.8其他申报需要资料 | 建筑屋面采用屋顶绿化占建筑屋面总面积的比例计算书。 |
| 5 暖通专业 | 5.1暖通施工图纸、设计说明 | 1.暖通设计说明； |
|  |  | 2.设备列表及性能参数计算说明书； |
|  |  | 3.机房图纸； |
|  |  | 4.暖通平面图纸； |
|  | 5.2专项计算书 | 风机的单位风量耗功率和空调冷热水系统的耗电输冷（热）比的计算书，应有详细的计算过程。冷却水系统运行数据、蒸发量数据、冷却补水用水量计算书。 |
|  | 5.3供暖空调全年计算负荷报告 | 应体现软件名称、版本、计算工况、参数设置、计算结果与分析等内容。 |
|  | 5.4暖通负荷计算书及水力平衡计算书 | 应包括详细计算过程。 |
|  | 5.5排风能量回收系统经济效益分析报告 | 应包括设计方案、经济效益及回收期。 |
|  | 5.6蓄冷蓄热系统专项报告 | 应包括设计日的空调逐时冷负荷计算，冷负荷分布图，蓄冷介质和蓄冷方式，冷系统的运行控制策略，冷水机组和蓄冷设备的容量，系统技术经济分析。 |
|  | 5.7余热废热利用可行性论证报告 | 包括设计日的蒸汽负荷、供暖负荷或生活热水负荷计算，可资利用的余热或废热的资源量及品质，系统的形式及设备容量和运行控制策略，系统进行技术经济分析； |
|  | 5.8高大空间重要功能区域气流组织模拟报告 | 应包括模拟的工况、边界参数设置、模拟结果等。 |
|  | 5.9空调系统检测报告与运行记录 | 冷热源设备能效检验报告、产品进场记录与型式检验报告等 |
|  |  | 典型房间空调期间室内温湿度检测报告、新风机组风量检测报告、典型房间空调期间的二氧化碳浓度检测报告。 |
|  |  | 风机的单位风量耗功率、空调冷热水系统的耗电输冷（热）比、集中供暖系统热水循环泵的耗电输热比的检测报告 |
|  |  | 空调系统运行记录：应提供一年的运行记录 |
|  | 5.10其他申报需要资料 | 1.如可再生能源提供空调供冷供热等。 2.区域集中供冷或供暖系统分项计量系统施工图及设计说明。 3.户内新风系统的产品说明书。 |
| 6 给排水专业 | 6.1水资源利用方案 | 1、包含当地节水要求、水资源状况、气象资料及地质条件、市政设施情况、项目概况、用水定额的确定、用水量估算及水量平衡、给排水系统设计方案、节水器具与设备、非传统水源利用等； |
|  |  | 2、大于10hm2的场地，根据得分提供雨水专项规划设计方案，应介绍规划依据、设计参数、雨水控制与利用方案、设施规模和布局、地面高程控制、外排雨水总量测算、年径流总量控制率、投资估算。 |
|  | 6.2给排水专业施工图 | 1、给排水施工图； |
|  |  | 2、非传统水源利用施工图。 |
|  | 6.3节水器具产品说明书、检测报告或承诺书 | 应体现流量和用水量参数，并与设计说明一致。减压设施产品说明书。设备采购或入场清单、产品说明书、产品节水性能检测报告。 |
|  | 6.4景观用水设计说明 | 应有对当地水资源状况、地形地貌、气候特点的分析。 |
|  | 6.5绿化灌溉施工图、设计说明 | 设计说明中应明确绿化灌溉方式、灌溉设施等。绿化灌溉制度及运行情况记录、绿化灌溉用水量记录。 |
|  | 6.6非传统水源利用率计算书 | 应包括水源选择，系统设计容量的分析计算，初期投资、运行成本、回收期分析计算等。 |
|  |  | 应包括冷却系统补水量计算、水量平衡分析、非传统水源利用系统设备及构筑物参数的计算确定、技术经济分析等。 |
|  | 6.7设计控制雨量计算书 | 应包括当地降雨统计数据，年径流总量控制率详细计算过程。 |
|  | 6.8公共浴室节水产品说明书或检测报告 | 应体现恒温控制和温度显示功能。 |
|  | 6.9可再生能源设计文件 | 可再生能用利用专项分析报告，应体包括系统规模、利用方案、投资、经济效益及回收期。可再生能源系统检测报告。 |
|  | 6.10实测用水量计量报告 | 应包含项目运行期间至少一年的逐月各用水部门用水量记录、建筑平均日用水量计算书。用水量计量情况和管网漏损检测及分析整改报告。 |
|  | 6.11其他申报需要资料 |  |
| 7 电气专业 | 7.1电气施工图纸及设计说明 | 应说明用电分项计量、变压器选型设计的设计情况等。 |
|  | 7.2照明施工图纸及设计说明 | 应体现各房间照明系统布置。 |
|  | 7.3室内空气质量监控系统设计文件 | 包括二氧化碳、一氧化碳及其他污染物的监控和通风系统的联动。室内空气质量监控系统的验收记录及运行记录。 |
|  | 7.4照明计算和检测文件 | 应对不同区域的照明灯具的数量、功率进行统计，并计算照明功率密度和照度，提供典型房间照明功率密度检测报告、灯具检测报告（厂家提供选用灯具的正规检测报告）；照明产品说明（相关照明控制产品的样本、说明书等）；主要产品型式检验报告。 |
|  | 7.5电梯及自动扶梯设施图纸、产品说明书；电梯检验报告和运行记录 | 应包括电梯和自动扶梯的选型参数表，系统图及控制系统图应体现群控和启停控制等节能控制措施；应提供一年的运行数据。 |
|  | 7.6分布式热电冷联供系统图纸、设计说明及计算报告 | 应包括系统形式、设备选型、及系统能力等；应包括负荷预测、系统配置、运行模式、经济和环保效益、系统全年能源综合利用率计算等；能耗分项计量系统运行记录（一年的运行数据）。 |
|  | 7.7变压器负荷计算书 | 应包括详细的计算过程。 |
|  | 7.8幕墙及夜景照明设计竣工图纸 | 1.应包含玻璃幕墙的光污染分析专项报告，玻璃的光学性能检验报告、玻璃进场复验报告，室外照明灯具进场复验报告。 |
|  |  | 2.应包含夜景照明中避免光污染的相关设计情况。 |
|  | 7.9能耗分项计量系统运行记录 | 一年的运行数据。 |
|  | 7.10其他申报需要资料 | 如太阳能光伏发电等。 |
| 8 结构及建材专业 | 8.1建筑材料表 | 应体现墙体材料、保温材料、门窗和幕墙材料、防水材料等建筑材料做法； |
|  | 8.2结构施工图、设计资料 | 1.结构设计总说明、各层结构平面图。 |
|  |  | 2.高性能混凝土、高性能钢使用说明文件及比例计算书，关于所采用的混凝土、钢材合理性论证材料； |
|  |  | 3.建筑结构体系（包括各水平、竖向分体系，基坑支护方案）优化论证资料。 |
|  |  | 4.风荷载分析报告：根据规范要求进行结构风荷载分析，并形成结论。 |
|  |  | 5.风洞实验风荷载分析优化报告：通过进行风洞试验，对风荷载进行分析，并且对结构设计进行优化调整，并形成优化前后的结果对比。 |
|  | 8.3装饰性构件造价比例计算书 | 如无装饰性构件可不必提供。 |
|  | 8.4 建筑形体规则性判定报告 | 根据《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010第3.4.3条进行形体规则判断，并形成结论。 |
|  | 8.5土建和装修设计施工图纸 | 明确建筑装饰、装修涉及的各类材料的种类、用途、位置 |
|  | 8.6可重复使用隔断（墙）节点图及比例计算书 | 应详细标明可拆卸节点；明确各层的可变换功能空间及面积、可重复使用隔断（墙）围和的建筑面积，并在各层平面图中进行标注，汇总计算项目总的可重复使用隔断（墙）比例。 |
|  | 8.7 材优化论证报告 | 对项目可选用的地基基础、结构体系、结构构件进行优化和比选论证，并给出结论。 |
|  | 8.8预制构件用量比例计算书 | 应体现预制构件的应用位置、应用的量。 |
|  | 8.9整体化厨房和卫浴间设计图纸 | 应体现选用的整体化定型设计的厨房和卫浴间。提供选用定型化产品清单、施工记录或现场照片。 |
|  | 8.10预拌混凝土、砂浆证明文件 | 包含预拌混凝土、砂浆进场记录或采购或供货合同等证明文件。 |
|  | 8.11高强度材料用量比例计算书 | 混凝土结构、钢结构、混合结构应提供相应高强度材料的用量比例计算书。 |
|  | 8.12高耐久性混凝土材料用量比例计算书 | 应说明高耐久性的高性能混凝土的使用比例。提供耐久性混凝土、耐候结构钢或耐候型防腐涂料检测报告。 |
|  | 8.13可再利用材料和可再循环材料利用比例计算书 | 内容应与图纸及工程概预算材料清单一致。 |
|  | 8.14本地生产建筑材料使用比例计算书 | 提供主要建筑材料进场记录及采购或供货合同等证明文件。 |
|  | 8.15工程材料决算清单 |  |
|  | 8.16废弃物材料使用证明文件 | 废弃物建材使用比例计算书 |
|  |  | 以废弃物为原料生产的建筑材料检测报告 |
|  |  | 废弃物建材资源综合利用认定证书等证明材料 |
|  | 8.17主要装饰装修材料的检测报告或有关证明材料 | 体现材料耐久性好、易维护特性 |
|  | 8.18其他申报需要资料 |  |
| 9 建筑物理 | 9.1场地环境噪声分析计算报告 | 环境噪声相关检测报告。 |
|  | 9.2室内背景噪声分析计算文件 | 室内噪声值检测报告：应由具有资质的第三方检测机构出具的典型时间、主要功能房间（应含易受噪声影响的房间）的室内噪声值检测报告。 |
|  | 9.3建筑构件隔声性能分析计算文件 | 围护结构隔声性能分析报告、构件隔声性能实验室检验报告或房间之间隔声性能现场检验报告； |
|  | 9.4建筑声学专项报告与扩声系统图纸 | 应包括有声学要求房间的建筑声学专项设计措施，及扩声系统设计（如设有扩声系统）的相关图纸说明。 具有资质的第三方检测机构出具的厅堂音质及扩声系统检测报告，以及扩声系统的验收文件等。 |
|  | 9.5减少噪声干扰措施设计文件 | 如减噪型材、降低排水噪声等措施的相关设计文件 |
|  | 9.6室内采光分析计算文件 | 对不同朝向、不同楼层的典型户型室内自然采光效果进行模拟计算，提供照度、采光系数的计算说明文档；典型主要功能房间的现场采光检测报告。 |
|  | 9.7围护结构内表面温度计算文件 | 包含自然通风条件下的房间的屋顶和东、西外墙内表面的最高温度的计算结果。 |
|  | 9.8结露验算计算文件 | 应详细计算围护结构各构件的内表面温度及露点温度，并给出是否结露的结论。 |
|  | 9.9自然通风模拟分析文件 | 对于利用风压、热压进行自然通风的建筑，需要对其自然通风效果进行模拟计算，提供自然通风换气次数计算说明文档。 |
|  | 9.10室外风环境模拟分析文件 | 应包括冬季典型风速和风向条件下建筑物周围人行区距地1.5m高处的风速和风速放大系数，以及夏季、过渡季典型风速和风向条件下的风环境的分析；必要时需提供室外风环境现场检测报。 |
|  | 9.11建筑室外热岛分析文件 | 遮荫面积比例计算书 |
|  |  | 道路屋面太阳辐射反射系数计算文件；道路路面、建筑屋面建材的太阳辐射反射系数测试报告。 |
|  | 9.12建筑声学专项报告与扩声系统图纸 | 应包括有声学要求房间的建筑声学专项设计措施，及扩声系统设计（如设有扩声系统）的相关图纸说明。 |
|  | 9.13可调节遮阳设计文件 | 遮阳装置的产品说明书及进场验收、型式检验报告等；可控遮阳覆盖率计算参数表。 |
|  | 9.14视野分析报告 | 结合规划和总平面图，以及建筑功能空间布局，分析主要功能空间的中心点1.5m高位置的视野情况。 |
|  | 9.15碳排放计算分析报告 | 应说明采用的标准、计算方法和依据、采取的具体减排措施。 |
|  | 9.16其他申报需要资料 | 如窗户的眩光分析报告、地下室自然采光分析报告等。 |
|  | 9.17具有资质的第三方检测机构出具的室内空气污染物浓度检测报告 | 要求所抽检房间应涵盖主要功能房间类型。 |
| 10建筑施工 | 10.1企业管理体系和管理文件 | 施工单位ISO14000、ISO14001、OHSAS18000等管理体系和职业健康安全体系文件 |
|  |  | 项目组织机构的相关制度文件、施工项目部组织机构图和经审批的施工方案 |
|  |  | 包括施工总体目标、施工方案、施工计划、各级任务责任人、考核要求等。 |
|  | 10.2环境保护计划书及施工过程环境保护实施情况的记录文件 | 环境保护计划应合理、有针对性、切实可行，包括责任人签字的检查记录、照片或影像等，应体现记录时间。 |
|  | 10.3职业健康安全管理计划及实施情况 | 施工单位制定的职业健康安全管理计划书：应全面体现施工人员健康安全防护内容。 |
|  |  | 应包含劳动保护用品或器具进货单、个人防护用品配备和发放台账。 |
|  | 10.4各专业设计文件专项会审记录 | 包括绿色设计要点、施工单位提出的问题、设计单位的答复、会审结果与解决方法。 |
|  | 10.5降尘措施证明文件 | 降尘计划书或绿色施工专项方案中降尘相关内容，降尘措施实施记录（记录表） |
|  | 10.6降噪计划证明文件 | 降噪计划书或绿色施工专项方案中降噪相关内容，降噪措施记录表、场界噪声测量记录、现场照片等其它有关降噪效果的证明材料 |
|  | 10.7建筑施工废弃物减量化资源化计划及实施记录 | 应提供施工废弃物减量化资源化计划、废弃物回收单据及回收率计算书、各类建筑材料进货单，各类工程量结算单。 |
|  | 10.8施工节能和用能方案及实施情况报告 | 包括电表安装证明、主要节能措施等。 |
|  | 10.9施工节能和用能方案及其实施情况报告 | 应包括电表安装证明（可拍照或影像记录），用能应分总量和各部分（施工区、生活区、材料设备运输和废弃物运输）、建成每平方米建筑实际能耗值计算书。 |
|  | 10.10施工节水和用水方案及其实施情况报告 | 应包括水表安装证明（可拍照或影像记录），用水应分总量和各部分、建成每平方米建筑实际水耗值计算书、非传统水源使用记录以及项目配置的施工现场非传统水源使用设施。 |
|  | 10.11减少预拌混凝土损耗的措施或施工方案及证明文件 | 混凝土用量结算清单、预拌混凝土进货单、预拌混凝土损耗率统计计算书 |
|  | 10.12降低钢筋损耗措施证明文件 | 采用成型钢筋的设计文件及说明、成型钢筋进货单、钢筋工程量清单、施工单位统计计算的成型钢筋使用率及现场加工照片、现场加工钢筋损耗率计算书。 |
|  | 10.13工具式定型模板使用证明 | 提供模板工程施工方案，定型模板进货单或租赁合同、模板工程量清单、施工单位统计计算的工具式定型模板使用率，现场照片。 |
|  | 10.14有关绿色建筑重点内容的专项交底记录 | 专项交底记录、照片、有关绿色建筑重点内容变更的施工日志。 |
|  | 施工设计变更单 | 应包含洽商记录、会议纪要、施工日志记录。 |
|  | 10.15保证建筑耐久性的措施证明文件 | 施工组织设计或专项施工方案、节能环保设备的进场检验记录和有关检测报告、节能环保装修装饰材料的进场检验记录和有关检测报告。 |
|  | 10.16土建装修一体化证明材料 | 土建装修一体化竣工图纸、主要功能空间竣工验收时的实景照片及说明 |
|  |  | 装修材料、机电设备检测报告、性能复式报告 |
|  |  | 建筑竣工验收证明、建筑质量保修书和使用说 明书，业主反馈意见书 |
|  | 10.17各机电系统综合调试和联合试运转方案及调试运转记录 | 通风空调系统、空调水系统、给水管道系统、热水系统、电气照明及动力系统，应包括调试的内容、步骤、方法，调试要求，检测要求。 |
|  |  | 综合调试和联合试运转结果与设计要求的对比报告 |
| 11物业管理 | 11.1绿色运营管理制度及记录文件 | 包括节能、节水、节材、绿化，应有日常的管理记录、使用台账等，涉及到连续记录的内容，最低时间频率为每月记录一次；包含应急预案、操作人员的专业证书等。 |
|  | 11.2垃圾管理制度及记录文件 | 应包括垃圾分类收集、处理、清运方式及垃圾容器设置情况；明确对可回收垃圾、厨余垃圾、有害垃圾分类收集管理、可降解垃圾处理设备的运行记录；与相关机构签署的垃圾分类收集处理协议及工作记录；垃圾分类收集处理的收费记录。 |
|  | 11.3污染物排放管理制度及记录文件 | 应包括针对厨房、垃圾房、设备机房等所采用的排放控制技术措施和管理手段，以及项目运行期排放废气、污水等污染物的排放检测报告。 |
|  | 11.4节能、节水设施的运行记录 | 节能、节水设施的竣工图纸、运行记录及分析报告。 |
|  | 11.5建筑设备自控系统与智能化运行记录 | 设备自控系统与智能化系统的竣工图纸、运行记录及分析报告。 |
|  | 11.6物业管理机构的资格文件 | ISO14001、ISO9001、GB/T 23331认证证书。 |
|  | 11.7能源资源管理激励证明材料 | 物业管理机构的工作考核体系文件、业主和租用者以及管理企业之间的合同、运营后的节能改进方案和实施情况。 |
|  | 11.8绿色教育宣传机制证明材料 | 绿色教育宣传工作记录与报道记录。 |
|  | 11.9非传统水源水质证明材料 | 非传统水源水质检测报告、非传统水源用水量计量的台账 |
|  | 11.10物业信息管理系统 | 应包含建筑工程及设备、配件档案和维修的信息记录，能源资源消耗和环境的运行监测，数据要连贯。 |
|  | 11.11无公害病虫害防治 | 采用的防治技术以及化学品的使用，建立管理制度并记录防治措施、用量、效果。 |
|  | 11.12栽种和移植树木成活率 | 提供树木栽种、枯死及处置记录；提供现场树木生长情况照片。 |

注意事项

- 1、提交的证明材料应按以下要求编辑：

（1）图纸应编辑为带图框信息的PDF文件，并注意确保PDF文件清晰可辨；

- （2）图片文件应按文件名或主题编辑为分册的方便阅读的PDF文件；

（3）Office文件应编辑为PDF文件；

（4）各文件必须包含完整的项目名称、完成单位、完成人等基本信息；

2、清单中涉及的检测报告、检验报告、评价报告指通过国家计量认证（CMA）及国家实验室认可（CNAS）的第三方检测机构提供的正式报告；

3、提交的图纸电子文件应是跟现场一致的竣工图。

4、清单中涉及的分析、计算、模拟报告均指根据项目实际条件进行的分析计算模拟报告，需提供相应的图纸等支持文件，并加盖完成单位公章；对于模拟报告，其中应有对所使用软件类型、版本的简要说明，以及对模型简化方法、主要参数设置的介绍。

附件6

申报绿色建筑运行评价标识证明材料清单

《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2014）

| 材料分类 | 材料名称 | 要求说明 |
| --- | --- | --- |
| 1基本材料 | 1.1 建设单位文件 | .建设单位营业执照 |
|  | 1.2 设计单位文件 | 设计单位营业执照 |
|  | 1.3施工单位文件 | .施工单位营业执照 |
|  | 1.4监理单位文件 | .监理单位营业执照 |
|  | 1.5物业单位文件 | 物业单位营业执照 |
|  | 1.6咨询单位文件 | 咨询单位营业执照 |
| 2 规划专业 | 2.1 规划图纸 | 1.须标有清晰的红线、绿线，以及提供能反映本地块与周边居住类地块的空间相邻关系的数据（距离、高度等）。 |
|  |  | 2.住区公共服务设施配套说明，公共建筑绿地是否对外开放的说明，地下空间不参评情况说明书（仅本条不参评项目提供）。 |
|  | 2.2 环评报告书（表）及批复 | 1.场地建设不破坏当地文物、自然水系、湿地、基本农田、森林和其他保护区； |
|  |  | 2.建筑场地选址无洪灾、泥石流的威胁，建筑场地安全范围内无电磁辐射危害和火、爆、有毒物质等危险源； |
|  |  | 3.场地内各类污染源及其控制措施分析； |
|  |  | 4.场地环境噪声； |
|  |  | 5.包括对场地选址以及场地内和周边是否有保护区、文物古迹保护的说明。 |
|  |  | 6.当地规划主管部门出具的规划批复（通过规划审查）。 |
|  |  | 7.应介绍现场地开发前的原有地形地貌及场地开发对其影响和采取生态补偿措施介绍。 |
|  | 2.3 场址检测报告 | 需要提交有毒有害物质专项检测报告，如土壤氡浓度检测报告，油烟废气、含油废水达标排放检测报告，排污许可证。 |
|  | 2.4 地勘报告 |  |
|  | 2.5 废弃场地利用资料 | 场地地形图、相应的环评报告书（表）、检测评估报告、处理方案等。 |
|  | 2.6 旧建筑评价分析资料 | 场地地形图、旧建筑相关图纸或照片、旧建筑改造方案及施工资料（图纸和说明）、旧建筑结构检测报告等。 |
|  | 2.7 BIM技术应用报告 | 应包括不同阶段不同专业的协同工作内容、软件使用、模型的建立情况及截图、应用范围、效果（效率和效益）提升等。 |
|  | 2.8 创新技术分析论证报告及相关证明 | 应包括创新内容及创新程度，应用规模、难易复杂程度及技术先进性，经济、社会、环境效益； |
|  | 2.9 表层土利用方案和证明文件 | 应体现表层土的保护及利用措施，提供表层土回收利用量的计算书，表层土收集、堆放、回填过程的照片。 |
|  | 2.10 植被及水面保护方案 | 应保留场地内全部原有中龄期以上的乔木（允许移植）和水面 |
|  | 2.11 生态保护和补偿方案 | 应说明采用生态补偿的具体措施及效果，并提供相关过程记录和照片。 |
|  | 2.12其他申报需要资料 | 保护区或文物古迹保护或改造的方案等 |
| 3 建筑专业 | 3.1 场地地形图 | 应包括红线范围、竖向标高、原有地物等。若地块中或其周边还涉及文保单位、水体等，地块现状图中还需包含紫线、蓝线与绿线 |
|  | 3.2建筑专业设计图纸、设计说明 | 1.建筑总平面图； |
|  |  | 2.包含公共绿地面积的绿化平面图； |
|  |  | 3.平面、立面、剖面图； |
|  |  | 4.门窗表； |
|  |  | 5.围护结构做法详图； |
|  |  | 6.人均居住用地指标计算过程。（居住建筑提供） |
|  | 3.3节能计算资料 | 1、节能设计审查备案登记表、规定性指标计算报告、节能计算书：应有围护结构热工性能计算结果，采用软件计算的需要列出计算参数。以管理部门批复后的复印件或扫描件为准； |
|  |  | 2、节能工程验收记录、进场复验报告：应有围护结构热工性能和暖通系统设备验收结果、冷热源设备能效检验报告、产品进场记录与型式检验报告等，并与图纸吻合；应包括建筑体形、朝向、窗墙比等数据。 |
|  | 3.4 面积比例计算书 | 1.外窗/幕墙可开启面积比例计算书； |
|  |  | 2.房间窗地面积比例计算书； |
|  |  | 3.房间通风可开口面积与地板面积比计算书。 |
|  | 3.5建筑效果图 | 应包括建筑鸟瞰图、单体效果图；图片像素不小于300dpi。 |
|  | 3.6日照模拟分析报告 | 应使用当地规委认可的计算软件对标准日最低日照时数进行模拟计算；居住建筑平面日照等时线模拟图、计算书。 |
|  | 3.7项目所在地交通地图 | 标出项目所在地，项目主要出入口与公共交通线路站点的距离，并明确有公交线路数目。 |
|  | 3.8停车场竣工平面图 | 应体现停车场的位置、停车位大小及停车数量等，提供现场照片及错时停车管理记录。 |
|  | 3.9自行车遮阳防雨设施详图 | 应体现遮阳防雨设施的构造、尺寸、形式及材质，自行车停放数量，现场照片。 |
|  | 3.10公共空间、配套设施开放实施方案 | 应包括开放空间的类型、位置、作用、开放时间及对象，具体管理办法，现场照片。 |
|  | 3.11建筑设计优化方案和优化设计报告 | 应包括项目所在地的气候、环境、资源，结合场地特征和建筑功能，并与相关图纸一致；建筑体形、朝向、楼距、窗墙比等的优化设计报告（包括节能设计目标、设计思路、设计效果及有关模拟分析报告） |
|  | 3.12其他申报需要资料 |  |
| 4 景观专业 | 4.1景观绿化总平面图 | 应体现绿地位置、面积，并包括用地面积、绿地面积、绿地率、人均公共绿地等指标技术经济指标 |
|  | 4.2 种植竣工图 | 应标明具体的植物名称及数量；每100㎡绿地上的乔木数量计算文件（居住建筑提供）。 |
|  | 4.3立体绿化平面图 | 应体现绿地位置、面积。 |
|  | 4.4 苗木表 | 应体现各类乔木的名称、数量、成年乔木的树冠正投影面积。 |
|  | 4.5 场地铺装图 | 应包含透水地面位置、面积、铺装材料。 |
|  | 4.6 屋顶铺装平面图 | 应体现各类铺装的类型、位置、太阳辐射反射系数及面积； |
|  | 4.7 遮荫面积比例计算书 | 应包括乔木以及构筑物遮荫面积的详细计算。 |
|  | 4.8其他申报需要资料 |  |
| 5 暖通专业 | 5.1 暖通竣工图纸、设计说明 | 1.暖通设计说明； |
|  |  | 2.设备列表及性能参数计算说明书； |
|  |  | 3.机房图纸； |
|  |  | 4.暖通平面图纸； |
|  | 5.2专项计算书 | 集中供暖系统热水循环泵的耗电输热比、风机的单位风量耗功率和空调冷热水系统的耗电输冷（热）比的计算书，应有详细的计算过程。冷却水系统运行数据、蒸发量数据、冷却补水用水量计算书。 |
|  | 5.3 供暖空调全年计算负荷报告 | 应体现软件名称、版本、计算工况、参数设置、计算结果与分析等内容。 |
|  | 5.4 暖通负荷计算书和水力平衡计算书 | 要求有逐时负荷计算；应对水系统、风系统进行详细的计算。 |
|  | 5.5 排风能量回收系统报告及运行文件 | 排风能量回收系统产品型式检验报告、排风能量回收系统计算分析报告，能量回收装置检测报告，运行记录和现场照片。 |
|  | 5.6 蓄冷蓄热系统专项报告及运行文件 | 1.专项报告应包括设计日的空调逐时冷负荷计算，冷负荷分布图，蓄冷介质和蓄冷方式，冷系统的运行控制策略，冷水机组和蓄冷设备的容量，系统技术经济分析。 |
|  |  | 2.蓄冷蓄热系统主要产品的型式检验报告、蓄冷蓄热系统运行记录、运行分析报告，现场照片。 |
|  | 5.7余热废热利用可行性论证报告及运行文件 | 1.包括设计日的蒸汽负荷、供暖负荷或生活热水负荷计算，可资利用的余热或废热的资源量及品质，系统的形式及设备容量和运行控制策略，系统进行技术经济分析； |
|  |  | 2. 余热废热利用系统运行记录、系统运行分析报告 |
|  | 5.8高大空间重要功能区域气流组织模拟报告 | 应包括模拟的工况、边界参数设置、模拟结果等。 |
|  | 5.9暖通空调系统能耗降低幅度分析报告 | 报告应包含设计建筑和参考建筑的建筑模型、围护结构热工性能、热扰强度和作息、系统形式、设备参数、全年累计冷热负荷、全年累计能耗、系统分项能耗和各节能措施的节能效果分析。 |
|  | 5.10空调系统检测报告与运行记录 | 冷热源设备能效检验报告、产品进场记录与型式检验报告等 |
|  |  | 典型房间空调期间室内温湿度检测报告、新风机组风量检测报告、典型房间空调期间的二氧化碳浓度检测报告。 |
|  |  | 风机的单位风量耗功率、空调冷热水系统的耗电输冷（热）比、集中供暖系统热水循环泵的耗电输热比的检测报告 |
|  |  | 空调系统运行记录：应提供一年的运行记录 |
|  | 5.11其他申报需要资料 | 如可再生能源提供空调供冷供热等。 |
| 6 给排水专业 | 6.1 水系统规划方案及说明 | 包含用水定额的确定、逐月水平衡计算、给排水系统设计、节水器具、污水处理等。（大于10hm2的场地根据得分提供雨水专项规划设计方案，应介绍规划依据、原则、范围、标准、目标、雨水系统规划。） |
|  | 6.2 给排水竣工图、设计说明 | 1.给排水系统施工图及设计说明； |
|  |  | 2.雨水/中水系统施工图及设计说明。 |
|  |  | 3、太阳能集热板平面布置图 |
|  | 6.3节水器具产品说明书、检测报告或承诺书 | 应体现流量和用水量参数，并与设计说明一致。减压设施产品说明书。设备采购或入场清单、产品说明书、产品节水性能检测报告。 |
|  | 6.4 景观用水设计说明 | 应有对当地水资源状况、地形地貌、气候特点的分析。 |
|  | 6.5绿化灌溉竣工图、设计说明及运行数据 | 设计说明中应明确绿化灌溉方式、灌溉设施等。绿化灌溉制度及运行情况记录、绿化灌溉用水量记录。 |
|  | 6.6非传统水源水质检测报告及利用率计算书和冷却水非传统水源利用率计算书 | 应包括水源选择，系统设计容量的分析计算，初期投资、运行成本、回收期分析计算等。 |
|  |  | 应包括冷却系统补水量计算、水量平衡分析、非传统水源利用系统设备及构筑物参数的计算确定、技术经济分析等。 |
|  | 6.7 设计控制雨量计算书 | 应介绍当地降雨统计数据，计算年径流总量控制率，确定雨水设施规模和最终方案。 |
|  | 6.8公共浴室节水产品说明书或检测报告 | 应体现恒温控制和温度显示功能等。 |
|  | 6.9 可再生能源设计和运行文件 | 可再生能用利用专项分析报告，应体包括系统规模、利用方案、投资、经济效益及回收期。可再生能源系统检测报告。 |
|  | 6.10实测用水量计量报告 | 应包含项目运行期间至少一年的逐月各用水部门用水量记录、建筑平均日用水量计算书。用水量计量情况和管网漏损检测及分析整改报告。 |
|  | 6.11其他申报需要资料 |  |
| 7 电气专业 | 7.1 电气竣工图纸及设计说明 | 应说明用电分项计量、变压器选型设计的设计情况等；图中需对冷热源、输配系统、照明、其他动力系统、热水等不同能耗设置独立电表进行计量，对不同租户的用电分别设置电表；需在图纸中表示电表型号。 |
|  | 7.2 照明竣工图纸及设计说明 | 应体现各房间照明系统布置。 |
|  | 7.3 室内空气质量监控系统设计及验收文件 | 包括二氧化碳、一氧化碳及其他污染物的监控和通风系统的联动。室内空气质量监控系统的验收记录及运行记录。 |
|  | 7.4 照明计算和检测文件 | 应对不同区域的照明灯具的数量、功率进行统计，并计算照明功率密度和照度，提供典型房间照明功率密度检测报告、灯具检测报告（厂家提供选用灯具的正规检测报告）；照明产品说明（相关照明控制产品的样本、说明书等）；主要产品型式检验报告。 |
|  | 7.5 电梯及自动扶梯设施图纸、产品说明书；电梯检验报告和运行记录 | 应包括电梯和自动扶梯的选型参数表，系统图及控制系统图应体现群控和启停控制等节能控制措施；应提供一年的运行数据。 |
|  | 7.6分布式热电冷联供系统图纸、设计说明及计算报告 | 应包括系统形式、设备选型、及系统能力等；应包括负荷预测、系统配置、运行模式、经济和环保效益、系统全年能源综合利用率计算等；能耗分项计量系统运行记录（一年的运行数据）。 |
|  | 7.7 变压器负荷计算书 | 应包括详细的计算过程。 |
|  | 7.8 幕墙及夜景照明设计竣工图纸 | 1.应包含玻璃幕墙的光污染分析专项报告，玻璃的光学性能检验报告、玻璃进场复验报告，室外照明灯具进场复验报告。 |
|  |  | 2.应包含夜景照明中避免光污染的相关设计情况。 |
|  | 7.9能耗分项计量系统运行记录 | 一年的运行数据。 |
|  | 7.10其他申报需要资料 | 如太阳能光伏发电等。 |
| 8 结构及建材专业 | 8.1 建筑材料表 | 应体现墙体材料、保温材料、门窗和幕墙材料、防水材料等建筑材料做法； |
|  | 8.2 结构竣工图、设计资料 | 1.结构设计总说明、各层结构平面图。 |
|  |  | 2.高性能混凝土、高性能钢使用说明文件及比例计算书，关于所采用的混凝土、钢材合理性论证材料； |
|  |  | 3.建筑结构体系（包括各水平、竖向分体系，基坑支护方案）优化论证资料。 |
|  | 8.3装饰性构件造价比例计算书 | 如无装饰性构件可不必提供。 |
|  | 8.4 建筑形体规则性判定报告 | 根据《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010第3.4.3条进行形体规则判断，并形成结论。 |
|  | 8.5土建和装修竣工图纸 | 住宅建筑应提供全装修户数比例说明。 |
|  | 8.6可重复使用隔断（墙）节点图及比例计算书 | 应详细标明可拆卸节点；明确各层的可变换功能空间及面积、可重复使用隔断（墙）围和的建筑面积，并在各层平面图中进行标注，汇总计算项目总的可重复使用隔断（墙）比例。 |
|  | 8.7 节材优化论证报告 | 对项目可选用的地基基础、结构体系、结构构件进行优化和比选论证，并给出结论。 |
|  | 8.8预制构件用量比例计算书 | 应体现预制构件的应用位置、应用的量。 |
|  | 8.9整体化厨房和卫浴间竣工图纸 | 应体现选用的整体化定型设计的厨房和卫浴间。提供选用定型化产品清单、施工记录或现场照片。 |
|  | 8.10预拌混凝土、砂浆证明文件 | 包含预拌混凝土、砂浆进场记录或采购或供货合同等证明文件。 |
|  | 8.11高强度材料用量比例计算书 | 混凝土结构、钢结构、混合结构应提供相应高强度材料的用量比例计算书。 |
|  | 8.12高耐久性混凝土材料用量比例计算书 | 应说明高耐久性的高性能混凝土的使用比例。提供耐久性混凝土、耐候结构钢或耐候型防腐涂料检测报告。 |
|  | 8.13 可再利用材料和可再循环材料利用比例计算书 | 内容应与图纸及工程概预算材料清单一致。 |
|  | 8.14本地生产建筑材料使用比例计算书 | 提供主要建筑材料进场记录及采购或供货合同等证明文件。 |
|  | 8.15工程材料决算清单 |  |
|  | 8.16废弃物材料使用证明文件 | 废弃物建材使用比例计算书 |
|  |  | 以废弃物为原料生产的建筑材料检测报告 |
|  |  | 废弃物建材资源综合利用认定证书等证明材料 |
|  | 8.17主要装饰装修材料的检测报告或有关证明材料 | 体现材料耐久性好、易维护特性 |
|  | 8.18其他申报需要资料 |  |
| 9 建筑物理 | 9.1 场地环境噪声分析计算报告和检测报告 | 环境噪声相关检测报告。 |
|  | 9.2 室内背景噪声分析计算文件和检测报告 | 室内噪声值检测报告：应由具有资质的第三方检测机构出具的典型时间、主要功能房间（应含易受噪声影响的房间）的室内噪声值检测报告。 |
|  | 9.3 建筑构件隔声性能分析计算文件和检测报告 | 围护结构隔声性能分析报告、构件隔声性能实验室检验报告或房间之间隔声性能现场检验报告； |
|  | 9.4建筑声学专项报告与扩声系统图纸与验收文件 | 应包括有声学要求房间的建筑声学专项设计措施，及扩声系统设计（如设有扩声系统）的相关图纸说明。 具有资质的第三方检测机构出具的厅堂音质及扩声系统检测报告，以及扩声系统的验收文件等。 |
|  | 9.5 减少噪声干扰措施设计文件 | 如减噪型材、降低排水噪声等措施的相关设计文件 |
|  | 9.6 室内采光分析计算文件和检测报告 | 对不同朝向、不同楼层的典型户型室内自然采光效果进行模拟计算，提供照度、采光系数的计算说明文档；典型主要功能房间的现场采光检测报告。 |
|  | 9.7 围护结构内表面温度计算文件 | 包含自然通风条件下的房间的屋顶和东、西外墙内表面的最高温度的计算结果。 |
|  | 9.8结露验算计算文件 | 应详细计算围护结构各构件的内表面温度及露点温度，并给出是否结露的结论。 |
|  | 9.9 自然通风模拟分析文件 | 对于利用风压、热压进行自然通风的建筑，需要对其自然通风效果进行模拟计算，提供自然通风换气次数计算说明文档。 |
|  | 9.10 室外风环境模拟分析文件和检测报告 | 应包括冬季典型风速和风向条件下建筑物周围人行区距地1.5m高处的风速和风速放大系数，以及夏季、过渡季典型风速和风向条件下的风环境的分析；必要时需提供室外风环境现场检测报告。 |
|  | 9.11建筑室外热岛分析文件和检测报告 | 遮荫面积比例计算书 |
|  |  | 道路屋面太阳辐射反射系数计算文件；道路路面、建筑屋面建材的太阳辐射反射系数测试报告。 |
|  | 9.12 建筑声学专项报告与扩声系统图纸 | 应包括有声学要求房间的建筑声学专项设计措施，及扩声系统设计（如设有扩声系统）的相关图纸说明。 |
|  | 9.13可调节遮阳实施文件 | 遮阳装置的产品说明书及进场验收、型式检验报告等；可控遮阳覆盖率计算参数表。 |
|  | 9.14视野分析报告 | 结合规划和总平面图，以及建筑功能空间布局，分析主要功能空间的中心点1.5m高位置的视野情况。 |
|  | 9.15碳排放计算分析报告 | 应说明采用的标准、计算方法和依据、采取的具体减排措施。 |
|  | 9.16 其他申报需要资料 |  |
|  | 9.17具有资质的第三方检测机构出具的室内空气污染物浓度检测报告 | 要求所抽检房间应涵盖主要功能房间类型。 |
| 10建筑施工 | 10.1企业管理体系和管理文件 | 施工单位ISO14000、ISO14001、OHSAS18000等管理体系和职业健康安全体系文件 |
|  |  | 项目组织机构的相关制度文件、施工项目部组织机构图和经审批的施工方案 |
|  |  | 包括施工总体目标、施工方案、施工计划、各级任务责任人、考核要求等。 |
|  | 10.2环境保护计划书及施工过程环境保护实施情况的记录文件 | 环境保护计划应合理、有针对性、切实可行，包括责任人签字的检查记录、照片或影像等，应体现记录时间。 |
|  | 10.3职业健康安全管理计划及实施情况 | 施工单位制定的职业健康安全管理计划书：应全面体现施工人员健康安全防护内容。 |
|  |  | 应包含劳动保护用品或器具进货单、个人防护用品配备和发放台账。 |
|  | 10.4各专业设计文件专项会审记录 | 包括绿色设计要点、施工单位提出的问题、设计单位的答复、会审结果与解决方法。 |
|  | 10.5降尘措施证明文件 | 降尘计划书或绿色施工专项方案中降尘相关内容，降尘措施实施记录（记录表） |
|  | 10.6降噪计划证明文件 | 降噪计划书或绿色施工专项方案中降噪相关内容，降噪措施记录表、场界噪声测量记录、现场照片等其它有关降噪效果的证明材料 |
|  | 10.7建筑施工废弃物减量化资源化计划及实施记录 | 应提供施工废弃物减量化资源化计划、废弃物回收单据及回收率计算书、各类建筑材料进货单，各类工程量结算单。 |
|  | 10.8施工节能和用能方案及实施情况报告 | 包括电表安装证明、主要节能措施等。 |
|  | 10.9施工节能和用能方案及其实施情况报告 | 应包括电表安装证明（可拍照或影像记录），用能应分总量和各部分（施工区、生活区、材料设备运输和废弃物运输）、建成每平方米建筑实际能耗值计算书。 |
|  | 10.10施工节水和用水方案及其实施情况报告 | 应包括水表安装证明（可拍照或影像记录），用水应分总量和各部分、建成每平方米建筑实际水耗值计算书、非传统水源使用记录以及项目配置的施工现场非传统水源使用设施。 |
|  | 10.11减少预拌混凝土损耗的措施或施工方案及证明文件 | 混凝土用量结算清单、预拌混凝土进货单、预拌混凝土损耗率统计计算书 |
|  | 10.12降低钢筋损耗措施证明文件 | 采用成型钢筋的设计文件及说明、成型钢筋进货单、钢筋工程量清单、施工单位统计计算的成型钢筋使用率及现场加工照片、现场加工钢筋损耗率计算书。 |
|  | 10.13工具式定型模板使用证明 | 提供模板工程施工方案，定型模板进货单或租赁合同、模板工程量清单、施工单位统计计算的工具式定型模板使用率，现场照片。 |
|  | 10.14有关绿色建筑重点内容的专项交底记录 | 专项交底记录、照片、有关绿色建筑重点内容变更的施工日志。 |
|  | 施工设计变更单 | 应包含洽商记录、会议纪要、施工日志记录。 |
|  | 10.15保证建筑耐久性的措施证明文件 | 施工组织设计或专项施工方案、节能环保设备的进场检验记录和有关检测报告、节能环保装修装饰材料的进场检验记录和有关检测报告。 |
|  | 10.16土建装修一体化证明材料 | 土建装修一体化竣工图纸、主要功能空间竣工验收时的实景照片及说明 |
|  |  | 装修材料、机电设备检测报告、性能复式报告 |
|  |  | 建筑竣工验收证明、建筑质量保修书和使用说明书，业主反馈意见书 |
|  | 10.17各机电系统综合调试和联合试运转方案及调试运转记录 | 通风空调系统、空调水系统、给水管道系统、热水系统、电气照明及动力系统，应包括调试的内容、步骤、方法，调试要求，检测要求。 |
|  |  | 综合调试和联合试运转结果与设计要求的对比报告 |
| 11物业管理 | 11.1绿色运营管理制度及记录文件 | 包括节能、节水、节材、绿化，应有日常的管理记录、使用台账等，涉及到连续记录的内容，最低时间频率为每月记录一次；包含应急预案、操作人员的专业证书。 |
|  | 11.2垃圾管理制度及记录文件 | 应包括垃圾分类收集、处理、清运方式及垃圾容器设置情况和明确对可回收垃圾、厨余垃圾、有害垃圾分类收集管理、可降解垃圾处理设备的运行记录。 |
|  | 11.3污染物排放管理制度及记录文件 | 应包括针对厨房、垃圾房、设备机房等所采用的排放控制技术措施和管理手段、项目运行期排放废气、污水等污染物的排放检测报告 |
|  | 11.4节能、节水设施的运行记录 | 节能、节水设施的竣工图纸、运行记录及分析报告。 |
|  | 11.5建筑设备自控系统与智能化运行记录 | 设备自控系统与智能化系统的竣工图纸、运行记录及分析报告。 |
|  | 11.6物业管理机构的资格文件 | ISO14001、ISO9001、GB/T 23331认证 |
|  | 11.7能源资源管理激励证明材料 | 物业管理机构的工作考核体系文件、业主和租用者以及管理企业之间的合同、运营后的节能改进方案和实施情况。 |
|  | 11.8绿色教育宣传机制证明材料 | 绿色教育宣传工作记录与报道记录。 |
|  | 11.9非传统水源水质证明材料 | 非传统水源水质检测报告、非传统水源用水量计量的台账 |
|  | 11.10物业信息管理系统 | 应包含建筑工程及设备、配件档案和维修的信息记录，能源资源消耗和环境的运行监测，数据要连贯。 |
|  | 11.11无公害病虫害防治 | 采用的防治技术以及化学品的使用，建立管理制度并记录防治措施、用量、效果。 |
|  | 11.12栽种和移植树木成活率 | 提供树木栽种、枯死及处置记录；提供现场树木生长情况照片。 |

注意事项

- 1、提交的证明材料应按以下要求编辑：

（1）图纸应编辑为带图框信息的PDF文件，并注意确保PDF文件清晰可辨；

- （2）图片文件应按文件名或主题编辑为分册的方便阅读的PDF文件；

（3）Office文件应编辑为PDF文件；

（4）各文件必须包含完整的项目名称、完成单位、完成人等基本信息；

2、清单中涉及的检测报告、检验报告、评价报告指通过国家计量认证（CMA）及国家实验室认可（CNAS）的第三方检测机构提供的正式报告；

3、提交的图纸电子文件应是跟现场一致的竣工图。

4、清单中涉及的分析、计算、模拟报告均指根据项目实际条件进行的分析计算模拟报告，需提供相应的图纸等支持文件，并加盖完成单位公章；对于模拟报告，其中应有对所使用软件类型、版本的简要说明，以及对模型简化方法、主要参数设置的介绍。